## List1
Prilog 2
TROŠKOVNIK
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina, OIB: 17813384799
Predmet nabave: Uređenje prostora u Ispostavi Konjščina
RED. BR. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | PREDVIĐENA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | UKUPNA CIJENA bez PDV-a
| A | B | D | E | F=DxE
1. | Demontaža sanitarija, te rasvjetnih tijela | kpl | 1
2. | Demontaža vrata i dovratnika | kom | 6
3. | Razbijanje zidnih i podnih keramičkih pločica | m² | 70
4. | Skidanje PVC poda te razbijanje podloge | m² | 21
5. | Rušenje pregradnog zida | m³ | 1.2
6. | Izrada obloge zida od gipskartonskih ploča | m² | 5.5
7. | Zidarska obrada nakon ugradnje instalacija te obrada na mjestima razbijanja keramike, spremno za bojanje | kpl | 1
8. | Nabava dobava te postava keramičkih pločica na zidu, uključen sav potreban materijal | m² | 32
9. | Nabava dobava te postava keramičkih pločica na podu, uključen sav potreban materijal | m² | 18
10. | Priprema podloge na mjestima postave vinil poda | m² | 21
11. | Nabava, dobava te postava vinil poda | m² | 21
12. | Nabava dobava te izrada holkera | md | 20
13. | Priprema zidova i stropova te bojanje disperzivnom bojom u bijelom tonu | m² | 98
14. | Priprema zidova te bojanje latex bojom u bijelom tonu | m² | 84
15. | Ličenje radijatora i cijevi | kpl | 1
16. | Nabava, dobava te postava nadgradnih LED panela | kom | 8
17. | Električarski radovi - razni radovi na prenamjeni | kpl | 1
18. | Vodoinstalaterski radovi - uključen potreban materijal | kpl | 1
19. | Nabava, dobava i ugradnja ugradbenog vodokotlića - komplet sa školjkom, daskom i tipkom | kom | 2
20. | Nabava, dobava i ugradnja umivaonika sa slavinom i svim potrebnim materijalom | kom | 2
21. | Nabava, dobava i ugradnja tuš kade sa kabinom dimenzije 70x90, slavinom i tušom | kom | 1
22. | Utovar, odvoz i zbrinjavanje garđevinskog otpada | kpl | 1
23. | Izrada, dobava i ugradnja sobnih vrata | kom | 4
24. | Nabava, dobava i ugradnja el. bojlera 80 l | kom | 1
UKUPNO (u eurima ) bez PDV-a
PDV (u eurima)
UKUPNO (u eurima) sa PDV-om
IZJAVA PONUDITELJA:
Upozanti smo s ovom Tehničkom specifikacijom/Troškovnikom te ostalim odredbama Poziva, temeljem kojih je sastavljena naša ponuda; prihvaćamo ih u cijelosti te ovom ovjerom potvrđujem da naša ponuda u potpunosti zadovoljava sve traženo.
ZA PONUDITELJA
M.P.
(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)
(mjesto i datum)